## Taconova
| TACONOVA |  | ab 1.1.2023
Artikel-Nr. | Bezeichnung
TacoSetter Inline 100/130
223.1202.000 | TACONOVA Setter Inline | 0,3-1,5 | 38.4
223.1203.000 | TACONOVA Setter Inline | 0,6 - 2,4 | 38.4
223.1204.000 | TACONOVA Setter Inline | 1 - 3,5 | 38.4
223.1204.104 | TACONOVA Setter Inline, EZB | 1-3,5 | 46.2
223.1208.000 | TACONOVA Setter Inline, | 2 - 8 | 38.4
223.1208.104 | TACONOVA Setter Inline, EZB |  | 46.2
223.1209.000 | TACONOVA Setter Inline | 3 - 12 | 38.4
223.1209.104 | TACONOVA Setter Inline, EZB | 3-12 | 46.2
223.1233.000 | TACONOVA Setter Inline | 0,6 - 2,4 | 38.4
223.1233.104 | TACONOVA Settter Inline, EZB | 0,6-2,4 | 46.2
223.1234.000 | TACONOVA Setter Inline | 1 - 3,5 | 38.4
223.1234.104 | TACONOVA Setter Inline, EZB | 1-3,5 | 46.2
223.1238.000 | TACONOVA Setter Inline | 2 - 8 | 38.4
223.1238.104 | TACONOVA Setter Inline,EZB |  | 46.2
223.1239.000 | TACONOVA Setter Inline | 3 - 12 | 38.4
223.1300.000 | TACONOVA Setter Inline | 4 - 15 | 70.4
223.1302.000 | TACONOVA Setter Inline | 8 - 30 | 70.4
223.1302.358 | TACONOVA Setter Inline | 8-30, G 1 1/4 "A | 109.3
223.1305.000 | TACONOVA Setter Inline | 10-40 | 70.4
0
223.7556.334 | TACONOVA Setter Inline UN/Solar | 1,5 - 6,0 | 85.8
223.7566.334 | TACONOVA Setter Inline UN/Solar | 4,0 - 16,0 | 85.8
223.7576.334 | TACONOVA Setter Inline UN/Solar | 8,0 - 28,0 | 85.8
223.7586.000 | TacoSetter Inline 130, DN 20, 1 x 1, 10 - 40 l/min |  | 85.9
223.7702.000 | TacoSetter Tronic, DN 20, 1 x 1, 1 - 12 l/min |  | 209.5
223.7704.000 | TacoSetter Tronic, DN 20, 1 x 1, 2 - 40 l/min |  | 216
TacoSetter Hyline, Kunststoff
223.8410.000 | TacoSetter Hyline, Kunststoff, DN25 | 10 - 25 l/min | 177.2
223.8411.000 | TacoSetter Hyline, Kunststoff, DN25 | 15 - 40 l/min | 177.2
223.8412.000 | TacoSetter Hyline, Kunststoff, DN25 | 20 - 60 l/min | 177.2
0
223.8523.000 | TacoSetter Hyline, Kunststoff, DN32 | 20 - 55 l/min | 192.7
223.8524.000 | TacoSetter Hyline, Kunststoff, DN32 | 30 - 80 l/min | 192.7
TacoSetter Bypass
223.2262.000 | TACONOVA Setter Bypass SD | 2 - 8 | 194.3
223.2262.380 | TACONOVA Setter Bypass, Isobox | 2 - 8 | 204.4
223.2272.000 | TacoSetter Bypass 100, DN 20,1 x 1 AG, 2-8 l/min. | 2 - 8 | 194.3
223.2272.380 | TacoSetter Bypass 100, DN 20,1 x 1 AG, 2-8 l/min. Isobox | 2 - 8 | 204.4
223.2360.000 | TACONOVA Setter Bypass SD | 4 - 15 | 194.3
223.2360.120 | TACONOVA Setter Bypass SF | 4-15, | 204.4
223.2360.380 | TACONOVA Setter Bypass Isobox | 4-15, | 204.4
223.2361.000 | TacoSetter Bypass 100, DN 20, 3/4 x 3/4 IG, 2-8 l/min. |  | 194.3
223.2362.000 | TACONOVA Setter Bypass SD | 8 - 30 | 194.3
223.2362.380 | TACONOVA Setter Bypass Isobox |  | 204.4
223.2370.000 | TacoSetter Bypass 100, DN 20,1 x 1 AG, 4 - 15 l/min. |  | 194.3
223.2370.380 | TacoSetter Bypass 100, DN 20,1 x 1 AG, 4 - 15 l/min. Isobox |  | 204.4
223.2372.000 | TacoSetter Bypass 100, DN 20,1 x 1 AG, 8 - 30 l/min. |  | 194.3
223.2372.380 | TacoSetter Bypass 100, DN 20,1 x 1 AG, 8 - 30 l/min. Isobox |  | 204.4
223.2380.000 | TacoSetter Bypass 130, DN 20, 3/4 x 3/4, 2 - 12 l/min. |  | 213.3
223.2380.350 | TacoSetter Bypass 130, DN 20, 3/4 x 3/4, 2 - 12 l/min. Isobox |  | 213.3
223.2381.000 | TacoSetter Bypass 130, DN 20, 3/4 x 3/4, 8 - 20 l/min. | IG | 213.3
223.2381.350 | TacoSetter Bypass 130, DN 20, 3/4 x 3/4, 8 - 20 l/min. Isobox | AG | 213.3
223.2382.000 | TacoSetter Bypass 185, DN 20, 3/4 x 3/4, 2 - 12 l/min. | IG | 233.6
223.2382.385 | TacoSetter Bypass 185, DN 20, 3/4 x 3/4, 2 - 12 l/min. Isobox | AG | 233.6
223.2383.000 | TacoSetter Bypass 185, DN 20, 3/4 x 3/4, 8 - 30 l/min. |  | 233.6
223.2383.385 | TacoSetter Bypass 185, DN 20, 3/4 x 3/4, 8 - 30 l/min. Isobox |  | 233.6
223.2460.000 | TACONOVA Setter Bypass SD | 6 - 20 | 202.1
223.2460.380 | TACONOVA Setter Bypass Isobox | 6-20, | 213.3
223.2461.000 | TACONOVA Setter Bypass SD | 10 - 40 | 202.1
223.2461.380 | TACONOVA Setter Bypass Isobox | 10-40, | 213.3
223.2470.000 | TacoSetter Bypass 100, DN 25, 5/4 x 5/4, 6 - 20 l/min |  | 202.3
223.2470.380 | TacoSetter Bypass 100, DN 25, 5/4 x 5/4, 6 - 20 l/min, Isobox |  | 213.3
223.2471.000 | TacoSetter Bypass 100, DN 25, 5/4 x 5/4, 10 - 40 l/min |  | 202.3
223.2471.380 | TacoSetter Bypass 100, DN 25, 5/4 x 5/4, 10 - 40 l/min, Isobox |  | 213.3
223.2480.000 | TacoSetter Bypass 185, DN 25, 1 x 1, 10 - 40 l/min. |  | 243.5
223.2482.000 | TacoSetter Bypass 130, DN 25, 1 x 1, 10 - 40 l/min. |  | 221.4
223.2482.350 | TacoSetter Bypass 130, DN 25, 1 x 1, 10 - 40 l/min. Isobox |  | 221.4
223.2561.000 | TACONOVA Setter Bypass SD | 20-70, | 250.8
223.2561.120 | TACONOVA Setter Bypass SF | 20-70, | 263.4
223.2561.380 | TACONOVA Setter Bypass Isobox | 20-70 | 263.4
223.2571.000 | TacoSetter Bypass 100, DN 32, 11/2 x 11/2 AG, 20 - 70 l/min. |  | 250.8
223.2571.380 | TacoSetter Bypass 100, DN 32, 11/2 x 11/2 AG, Isobox |  | 263.4
223.2580.000 | TacoSetter Bypass 185, DN 32, 5/4 x 5/4 IG, 20 - 70 l/min. |  | 302.8
223.2661.000 | TACONOVA Setter Bypass SD | 30 - 120 | 330.4
223.2661.120 | TACONOVA Setter Bypass SF | 30-120, | 345.2
223.2661.380 | TACONOVA Setter Bypass Isobox | 30-120, | 345.2
223.2861.000 | TACONOVA Setter Bypass SD | 50 - 200 | 370.9
223.2861.120 | TACONOVA Setter Bypass SF | 50-200, | 387.1
223.2861.380 | TACONOVA Setter Bypass Isobox | 50-200, | 387.1
TacoSetter Rondo
223.3206.000 | TACONOVA Setter Rondo | 0,6 - 8 | 44.6
223.3206.325 | TACONOVA Setter Rondo, ohne Verschraubung | 0,6-8, | 37.2
223.3206.341 | TACONOVA Setter Rondo, ohne Verschraubung | 06,-8, | 37.2
TacoSetter Bypass Flansch
223.2151.000 | TACONOVA Setter Bypass Flansch | 60 - 325 | 1092.5
223.2251.000 | TACONOVA Setter Bypass Flansch | 75 - 450 | 1237.2
223.2351.000 | TACONOVA Setter Bypass Flansch | 100 - 650 | 1725.5
Zubehör und Ersatzteile
296.2301.000 | Reinigungsbürste zu TacoSetter Inline 100 |  | 3
296.2302.000 | Reinigungsbürste zu TacoSetter Bypass Flansch |  | 3
296.2321.004 | Isolierbox zu TacoSetter Bypass Solar 130, DN 15 + DN 20 |  | 10.9
296.2322.004 | Isolierbox zu TacoSetter Bypass Solar 130, DN 25 |  | 12.2
296.2323.004 | Isolierbox zu TacoSetter Bypass Solar 130, DN 32 |  | 13.6
296.2324.004 | Isolierbox zu TacoSetter Bypass Solar 130, DN 40 |  | 15.6
296.2325.004 | Isolierbox zu TacoSetter Bypass Solar 130, DN 50 |  | 17.2
296.2334.000 | Solardichtung 1, DN 20, Glykolbeständig |  | 8.5
296.2335.000 | Solardichtung zu PF 1 1/2" |  | 2.1
296.2340.003 | Verschlussset zu TacoSetter Bypass Solar 185 |  | 40
298.2303.000 | Sichtglas zu Topmet.23-5203 |  | 8.3
298.2304.000 | Sichtglas zu Topmet.23-5204 |  | 8.3
298.2308.000 | Sichtglas zu Topmet.23-5208 |  | 8.3
298.2313.000 | Sichtglas zu Topmet.23-5303 |  | 8.3
298.2314.000 | Sichtglas zu Topmeter 23-5304 |  | 8.3
298.2315.000 | Sichtglas zu Topmeter VL 23-5505 |  | 8.3
298.2316.000 | Sichtglas zu VL-Topmeter 1/2" + 3/8" |  | 8.3
298.2321.000 | Messkörper zu 223.2151.... |  | 147.6
298.2322.000 | Messkörper zu 223.2251.... |  | 147.6
298.2323.000 | Messkörper zu 223.2351.... |  | 147.6
298.2329.000 | Messzylinder zu 223.1252.... |  | 40
298.2329.009 | Messzylinder-Set zu 223.1252.... |  | 61.2
298.2329.016 | Messkörper zu 223.1252.... |  | 61.2
298.2330.000 | Messzylinder zu 223.1350.... |  | 40
298.2330.009 | Messzylinder-Set zu 223.1350.... |  | 61.2
298.2330.016 | Messkörper zu 223.1350.... |  | 61.2
298.2332.000 | Messzylinder zu 223.1352.... |  | 40
298.2332.009 | Messzylinder-Set zu 223.1352.... |  | 61.2
298.2332.016 | Messkörper zu 223.1352.... |  | 61.2
298.2333.000 | BYPASS 2-8l/min. zu 1262/1272 |  | 73.7
298.2333.020 | BYPASS 2-8l/min. zu 2262/2272 |  | 73.7
298.2334.000 | BYPASS 4-15l/min. zu 1360/1370 |  | 73.7
298.2334.020 | BYPASS 4-15l/min. zu 2360/2370 |  | 73.7
298.2335.000 | BYPASS 8-30l/min. zu 1362/1372 |  | 73.7
298.2335.020 | BYPASS 8-30l/min. zu 2362/2372 |  | 73.7
298.2336.000 | BYPASS 2-12 l/min. zu 1380 |  | 77.9
298.2336.020 | BYPASS Solar 2-12l/min. zu 2380/2382 |  | 77.9
298.2337.000 | BYPASS 8 - 20 l/min. zu 1381 |  | 77.9
298.2337.020 | BYPASS Solar 8-20l/min. zu 2381 |  | 77.9
298.2338.020 | BYPASS Solar HT 8-30l/min. zu 2383 |  | 77.9
298.2340.000 | Messzylinder zu 223.1450.... |  | 40
298.2340.009 | Messzylinder-Set zu 223.1450.... |  | 61.2
298.2340.016 | Messkörper zu 223.1450.... |  | 61.2
298.2341.000 | Messzylinder zu 223.1451.... |  | 40
298.2341.009 | Messzylinder-Set zu 223.1451.... |  | 61.2
298.2341.016 | Messkörper zu 223.1451.... |  | 61.2
298.2342.000 | BYPASS 6-20l/min. zu 1460/1470 |  | 73.7
298.2342.020 | BYPASS 6-20l/min. zu 2460/2470 |  | 73.7
298.2343.000 | BYPASS 10-40l/min. zu 1461/1471 |  | 73.7
298.2343.020 | BYPASS 10-40l/min. zu 2461/2471 |  | 73.7
298.2344.000 | BYPASS 10 - 40 l/min. zu 1482 |  | 77.9
298.2344.020 | BYPASS Solar 10-40l/min. zu 2482/2480 |  | 77.9
298.2351.000 | Messzylinder zu 223.1551.... |  | 40
298.2351.009 | Messzylinder-Set zu 223.1551.... |  | 61.2
298.2351.016 | Messkörper zu 223.1551.... |  | 61.2
298.2352.000 | BYPASS 20-70l/min. zu 1561/1571 |  | 73.7
298.2352.020 | BYPASS 20-70l/min. zu 2561/2571 |  | 73.7
298.2353.020 | BYPASS Solar HT 20-70l/min. zu 2580 |  | 77.9
298.2361.000 | Messzylinder zu 223.1651.... |  | 40
298.2361.009 | Messzylinder-Set zu 223.1651.... |  | 61.2
298.2361.016 | Messkörper zu 223.1651.... |  | 61.2
298.2362.000 | BYPASS 30-120l/min. zu 1661 |  | 73.7
298.2362.020 | BYPASS 30-120l/min. zu 2661 |  | 73.7
298.2381.000 | Messzylinder zu 223.1851.... |  | 40
298.2381.009 | Messzylinder-Set zu 223.1851.... |  | 61.2
298.2381.016 | Messkörper zu 223.1851.... |  | 61.2
298.2382.000 | BYPASS 50-200l/min. zu 1861 |  | 73.7
298.2382.020 | BYPASS 50-200l/min. zu 2861 |  | 73.7
TacoControl Flowmeter
223.4213.000 | TACONOVA Flometer | 0,6 - 2,4 | 30.8
223.4214.000 | TACONOVA Flometer | 1 - 3,5 | 30.8
223.4218.000 | TACONOVA Flometer | 2 - 8 | 30.8
223.4223.000 | AA 23 FLOMET. 15 0.6-2.4l/min |  | 30.8
NovaMix Standard und High Capacity
252.6002.104 | TACONOVA MT 52 Mix Std 15 30-70C SP |  | 107.1
252.6002.210 | TACONOVA MT 52 Mix Std 15 5-40C SP RV |  | 136
252.6002.330 | TACONOVA MT 52 Mix Std 15 30-70C SP RV |  | 136
252.6003.104 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-70C SP | 1" AG | 107.1
252.6003.384 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-70C SP m. ISO-Box | 1" AG | 122.4
252.6003.107 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-70C SP FS m. Verbrühschutz | 1" AG | 124.9
252.6003.387 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-70C SP FS m. Verbrühschutz u. ISO-Box | 1" AG | 140.3
252.6003.111 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-70C FS Ni | 1" AG | 136
252.6003.113 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-70C SP neutral | 1" AG | 107.1
252.6003.330 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-70C SP RV | 1" AG | 136
252.6004.104 | TACONOVA MT 52 Mix Std 25 30-70C SP | 5/4" AG | 107.1
252.6004.384 | TACONOVA MT 52 Mix Std 25 30-70C SP m. ISO-Box | 5/4" AG | 122.4
252.6004.107 | TACONOVA MT 52 Mix Std 25 30-70C SP FS m. Verbrühschutz | 5/4" AG | 124.9
252.6004.387 | TACONOVA MT 52 Mix Std 25 30-70C SP FS m. Verbrühschutz u. ISO-Box | 5/4" AG | 140.3
252.6004.113 | TACONOVA MT 52 Mix Std 25 30-70C SP neutral | 5/4" AG | 107.1
252.6022.104 | TACONOVA MT 52 Mix Std 15 20-40C SP |  | 107.1
252.6022.107 | TACONOVA MT 52 Mix Std 15 20-40C SP FS |  | 124.9
252.6023.104 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 20-40C SP | 1" AG | 107.1
252.6023.107 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 20-40C SP FS m. Verbrühschutz | 1" AG | 124.9
252.6024.104 | TACONOVA MT 52 Mix Std 25 20-40C SP | 5/4" AG | 107.1
252.6033.000 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-60C Presetable |  | 107.1
252.6034.107 | TACONOVA MT 52 HC Mix Std 25 20-70C DS m. Verbrühschutz | 5/4" AG | 205.1
252.6034.387 | TACONOVA MT 52 HC Mix Std 25 20-70C DS m. Verbrühschutz u. ISO-Box | 5/4" AG | 220.5
252.6042.104 | TACONOVA MT 52 Mix Std 15 30-70C DL |  | 107.1
252.6042.210 | TACONOVA MT 52 Mix Std 15 5-40C DL RV |  | 136
252.6042.211 | TACONOVA MT 52 Mix Std 15 30-70C DL Mix 60°C |  | 107.1
252.6043.104 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-70C DL | 1" AG | 107.1
252.6043.107 | TACONOVA MT 52 Mix Std 20 30-70C FS m. Verbrühschutz | 1" AG | 124.9
NovaMix Compact
252.6072.104 | TACONOVA MC 52 Mix Com 15 30-70C Haube Ms vernickelt | 1/2" AG | 130.2
NovaMix Value
253.1002.000 | TACONOVA MT 53 Mix DN 15 45-65C SP | 3/4" | 98.1
253.1003.000 | TACONOVA MT 53 Mix DN 20 45-65C SP | 1" | 102.5
253.1004.000 | TACONOVA MT 53 Mix DN 25 45-65C SP | 5/4" | 107.1
253.1102.000 | TACONOVA MT 53 Mix DN 15 45-65C SP RV | 3/4" | 115.9
253.1103.000 | TACONOVA MT 53 Mix DN 20 45-65C SP RV | 1" | 124.9
253.1104.000 | TACONOVA MT 53 Mix DN 25 45-65C SP RV | 5/4" | 129.4
253.2002.000 | MT 53 Mix DN 15 35-70C SP | 3/4" | 98.1
253.2003.000 | MT 53 Mix DN 20 35-70C SP | 1" | 102.5
253.2004.000 | MT 53 Mix DN 25 35-70C SP | 5/4" | 107.1
253.2102.000 | MT 53 Mix DN 15 35-70C SP RV | 3/4" | 115.9
253.2102.387 | MT 53 Mix DN 15 35-70C SP RV m. ISO-Box | 3/4" | 131.3
253.2103.000 | MT 53 Mix DN 20 35-70C SP RV | 1" | 124.9
253.2103.387 | MT 53 Mix DN 20 35-70C SP RV m. ISO-Box | 1" | 140.3
253.2104.000 | MT 53 Mix DN 25 35-70C SP RV | 5/4" | 129.4
253.2104.387 | MT 53 Mix DN 25 35-70C SP RV m. ISO-Box | 5/4" | 144.7
ISO-Boxen
296.2326.000 | ISO-Box zu NovaMix Standard, DN 20 |  | 14.6
296.2327.000 | ISO-Box zu NovaMix Standard, DN 25 |  | 14.6
296.2328.000 | ISO-Box zu NovaMix Standard, DN 25 HC |  | 14.6
296.2329.000 | ISO-Box zu NovaMix Value DN 15 |  | 14.6
296.2330.000 | ISO-Box zu NovaMix Value DN 20 |  | 14.6
296.2331.000 | ISO-Box zu NovaMix Value DN 25 |  | 14.6
Zubehör
278.1002.000 | TACONOVA Zubehör | Präzisionsthermometer | 85
Rückflussverhinderer
296.5203.003 | MX 96 Einl.Rückfl.verh zu DN20 2/Set |  | 21
296.5204.003 | MX 96 Einl.Rückfl.verh zu DN25 2/Set |  | 31.1
296.5205.003 | MX 96 Anschraub-RV zu DN25 MT52 HC 2/Set |  | 72.1
296.5206.000 | MX 96 Rückflussverhinderer für Mega Stationen |  | 11.6
296.5210.003 | MX 96 Einl.Rückfl.verh zu MT53 DN15 2/Set |  | 17.9
296.5211.003 | MX 96 Einl.Rückfl.verh zu MT53 DN20 2/Set |  | 20.2
296.5212.003 | MX 96 Einl.Rückfl.verh zu MT53 DN25 2/Set |  | 24.5
296.5223.004 | MX 96 Einlegeadapter zu MC52 3/Set |  | 10.4
296.5700.000 | MX 96 Einlegeadapter zu MC52 3/Set |  | 4.6
Ersatzteile
298.5261.115 | MY 98 Oberteil Handrad blau zu 252.60.. |  | 21.5
298.5262.000 | MY 98 Thermost. Kolben zu 252.600.+ 604. |  | 59.6
298.5263.000 | MY 98 Thermost. Kolben zu 252.602. |  | 79.4
298.5264.109 | MY 98 Th.Kolben/Gummi zu 252.600.+604.FS |  | 85
298.5265.000 | MY 98 Thermost. Kolben zu MC52 EZB,KIWA |  | 85
298.5266.000 | MY 98 Thermost. Kolben zu MC52 Typ L |  | 85
298.5267.000 | MY 98 Thermost. Kolben 5-40°C zu 252.60 + .210 |  | 65.6
298.5268.000 | MY 98 Thermost. Kolben 20-70°C zu 252.6034.107 |  | 85.2
298.5269.000 | MY 98 Rückflussverhinderer kpl. zu Mischer MC |  | 11.4
298.5280.000 | MY 98 Thermost. Kolben zu MT53 |  | 50.2
298.5281.000 | MY 98 Deckel und Spindel kpl. MT53 45-65C DN15 |  | 33.3
298.5282.000 | MY 98 Deckel und Spindel kpl. MT53 45-65C DN20 |  | 33.3
298.5283.000 | MY 98 Deckel und Spindel kpl. MT53 45-65C DN25 |  | 33.3
298.5284.000 | MY 98 Deckel und Spindel kpl. MT53 35-70C DN15/20 |  | 33.3
298.5285.000 | MY 98 Deckel und Spindel kpl. MT53 35-70C DN25 |  | 33.3
TacoVent HyVent
242.5072.000 | TACONOVA TacoVent ES 42 HyVent 10 | 3/8" AG | 9.9
242.5072.001 | ES 42 HYVENT 10 10er pack/box/boite |  | 9.9
242.5072.002 | ES 42 HYVENT 10 10er-P.+Absperrautomat 3/8" |  | 10.9
242.5072.021 | ES 42 HYVENT 10 10er-P.+Absperrautomat 1/2" |  | 11.4
242.5072.300 | TACONOVA TacoVent ES 42 HYVENT 10 mit Absperrautomat 3/8" |  | 10.9
TacoVent Vent
240.5417.000 | TACONOVA Vent, autom. Heizkörperentlüfter | 1/8" AG | 5.7
240.5418.000 | TACONOVA Vent, autom. Heizkörperentlüfter | 1/4" AG | 5.7
240.5419.000 | TACONOVA Vent, autom. Heizkörperentlüfter | 3/8" AG | 5.9
240.5420.000 | TACONOVA Vent, autom. Heizkörperentlüfter | 1/2" AG | 7
240.5420.001 | TACONOVA Vent, autom. Heizkörperentlüfter | 1/2" AG (S`verp) | 7
240.5420.545 | TACONOVA Vent, autom. Heizkörperentlüfter | 1/2" AG OLYMP | 2.5
TacoVent Airscoop
243.5001.000 | TACONOVA EL 43 AIRSCOOP DN20 | 3/4" IG | 57.3
243.5002.000 | TACONOVA EL 43 AIRSCOOP DN25 | 1" IG | 62.5
243.5003.000 | TACONOVA EL 43 AIRSCOOP DN32 | 5/4" IG | 72.8
243.5004.000 | TACONOVA EL 43 AIRSCOOP DN40 | 6/4"IG | 135.4
243.5005.000 | TACONOVA EL 43 AIRSCOOP DN50 | 2" IG | 157.9
243.5006.000 | TACONOVA EL 43 AIRSCOOP DN65 | 2 1/2" IG | 315.9
243.5007.000 | TACONOVA EL 43 AIRSCOOP DN80 | 3" IG | 517.1
243.5008.000 | TACONOVA EL 43 AIRSCOOP DN100, 2-4834 | Flansch DN 100, PN 16 | 823.8
Absperrautomaten
220.3200.000 | TACONOVA Absperrautomat UX 20 1/4"AG - 1/4"IG z. UK32UX78 |  | 8.5
220.5235.000 | TACONOVA Absperrautomat EX 20 3/8"AG - 3/8"IG z. ES 42 | 3/8" IG - 3/8" AG | 3.1
220.5236.000 | TACONOVA Absperrautomat EX 20 1/2"AG - 3/8"IG z. ES 42 | 3/8" IG - 1/2" AG | 4.3
220.5236.332 | TACONOVA Absperrautomat EX 20 1/2"NPT-3/8"IG z. ES 42 |  | 6.2
0
298.4001.000 | TACONOVA EY 98 Ventileinsatz kompl. Zu ER 40 VENT |  | 5.6
298.4003.000 | TACONOVA EY 98 Flachdichtung zu ER 40 VENT |  | 0.3
Zubehör
210.3222.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 1/2 IG x 10/1mm | 1/2" x 12 mm | 6.3
210.3223.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 1/2 IG x 12/1mm |  | 6.3
210.3225.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 1/2 IG x 15/1mm | 1/2" x 15 mm | 6.3
210.3324.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 3/4 IG x 14/1mm | 3/4" IG x 14 mm | 6.3
210.3325.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 3/4 IG x 15/1mm | 3/4" IG x 15 mm | 6.3
210.3428.000 | VF 10 Verschraubung 1"IG f.Cu-Rohr 18 |  | 8.7
210.3433.003 | VF 10 Schneidringverschr.1" für Cu-Rohr 15mm 2/Set |  | 19.6
210.3434.003 | VF 10 Schneidringverschr.1" für Cu-Rohr 18mm 2/Set |  | 19.6
210.3435.003 | VF 10 Schneidringverschr.1" für Cu-Rohr 22mm 2/Set |  | 17.2
210.4734.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 3/4IG x 15mm | 3/4" IG x 15 mm | 7.7
210.4735.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 3/4IG x 16mm | 3/4" IG x 16 mm | 7.7
210.4736.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 3/4IG x 17mm | 3/4" IG x 17 mm | 7.7
210.4737.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 3/4IG x 17,5/2 | 3/4" IG x 17,5 mm | 7.7
210.4746.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 3/4IGx17,6/2,3 |  | 7.7
210.4840.000 | VF 10 Klemmverschraub. 15 3/4IG x 21/2 | 3/4" IG x 21 mm | 7.7
210.5330.004 | VF 10 Lötverschraubung 15 1IG x 15mm | 1" IG x 15 mm | 25.7
210.5330.006 | VF 10 Lötverschr. 15 1IG x 15mm Ni |  | 28.1
210.5330.008 | VF 10 Lötverschraubung 15 1IG x 15mm EZ |  | 25.7
210.5331.004 | VF 10 Lötverschraubung 15 1IG x 18mm | 1" IG x 18 mm | 37.9
210.5332.006 | VF 10 Lötverschr. 20 1IG x 22mm Ni | 1" IG x 22 mm | 41.5
210.5332.008 | VF 10 Lötverschraubung 20 1IG x 22mm EZ |  | 37.9
210.5333.004 | VF 10 Lötverschraubung 25 11/4IG x 22mm | 5/4" IG x 22 mm | 48
210.5334.004 | VF 10 Lötverschraubung 25 11/4IG x 28mm | 5/4" IG x 28 mm | 48
210.6630.004 | VF 10 Gewindeverschr. 15 3/4"IG-1/2"AG |  | 22.1
210.6630.000 | VF 10 Gewindeverschr. 15 3/4"IG-1/2"AG |  | 7.4
210.6631.004 | VF 10 Gewindeverschr. 15 1"IG-1/2"AG | 1" IG x 1/2" AG | 26
210.6631.000 | VF 10 Gewindeverschr. 15 1"IG-1/2"AG | 1" IG x 1/2" AG | 8.7
210.6632.004 | VF 10 Gewindeverschr. 20 1"IG-3/4"AG | 1" IG x 3/4" AG | 26.2
210.6632.000 | VF 10 Gewindeverschr. 20 1"IG-3/4"AG |  | 8.8
210.6632.121 | VF 10 Gewindeverschr.20 1"IG-3/4"AG glykolbest. |  | 9.2
210.6633.004 | VF 10 Gewindeverschr. 25 11/4"IG-1"AG | 5/4" IG x 1" AG | 53.8
210.6633.000 | VF 10 Gewindeverschr. 25 11/4"IG-1"AG |  | 18
210.6635.000 | VF 10 Gewindeverschr. 1"IG-UNS 1 1/8"AG, Dichtung |  | 1099.7
210.6665.000 | VF 10 Überwurfmutter zu PF 1 1/2" SW52 |  | 4.8
0
210.6221.000 | VF 10 Gewindeverschr. 15 3/4IG-1/2AG | 3/4" IG x 1/2" AG | 7.4
210.6221.103 | VF 10 Gewindeverschr.15 3/4IG-1/2AG Ni |  | 7.4
210.6221.104 | VF 10 Gewindeverschr. 15 3/4IG-1/2AG EZB |  | 7.4
210.6222.000 | VF 10 Verschraubung 3/4"x1/2"selbstd. | 3/4" IG x 1/2" AG | 7.7
0
281.8072.000 | DS 81 Verteiler 20 (2x1/2AG) |  | 14.2
281.8073.000 | DS 81 Verteiler 20 (3x1/2AG) |  | 20
281.8084.000 | DS 81 Verteiler 25 (4x1/2AG) |  | 36.2
TacoSol Circ ER+ZR
270.2006.345 | Solarstation TacoSol CIRC ER HE (RL) mit Sicherheitsgruppe | Bereich 1,5-6 l/min | 725.5
270.2016.345 | Solarstation TacoSol CIRC ER HE (RL) mit Sicherheitsgruppe | Bereich 4-16 l/min | 725.5
270.2028.345 | Solarstation TacoSol CIRC ER HE (RL) mit Sicherheitsgruppe | Bereich 8-28 l/min | 725.5
270.2506.000 | Solarstation TacoSol CIRC ZR HE (VL+RL) mit Sicherheitsgruppe | Bereich 1,5-6 l/min | 830.4
270.2516.000 | Solarstation TacoSol CIRC ZR HE (VL+RL) mit Sicherheitsgruppe | Bereich 4-16 l/min | 830.4
270.2528.000 | Solarstation TacoSol CIRC ZR HE (VL+RL) mit Sicherheitsgruppe | Bereich 8-28 l/min | 830.4
270.2506.356 | Solarstation TacoSol CIRC ZR HE (VL+RL) mit Sicherheitsgruppe + Träger Steuerung | Bereich 1,5-6 l/min | 830.4
270.2516.356 | Solarstation TacoSol CIRC ZR HE (VL+RL) mit Sicherheitsgruppe + Träger Steuerung | Bereich 4-16 l/min | 830.4
270.2528.356 | Solarstation TacoSol CIRC ZR HE (VL+RL) mit Sicherheitsgruppe + Träger Steuerung | Bereich 8-28 l/min | 830.4
Zubehör
298.7011.000 | FY 98 Sicherheitsventil 1/2", 6bar zu Tacosol |  | 30.4
298.7012.000 | FY 98 Manometer 0-10 bar G1/4" D63 zu Tacosol |  | 20.9
298.7013.000 | FY 98 Thermometer 0-160°C,TR 60 kurz,Metra z.Tacos |  | 30.4
298.7014.000 | FY 98 Sicherheitsventil 1/2", 8bar zu Tacosol |  | 30.4
298.7027.001 | Grundfos UPM3 Solar 15-105 |  | 466.5
298.5014.000 | TacoFlow3 GenS Solar 15-80/130 C3 AS N |  | 353.4
298.7047.000 | FY 98 Kugelhahn m. RV Hebel rot Vorlauf Tacosol | Konisch dichtend | 64.9
298.7048.000 | FY 98 Kugelhahn m. RV Hebel blau Rücklauf Tacosol | Konisch dichtend | 64.9
298.7050.000 | FY 98 Kugelhahn m. RV Hebel rot Vorlauf Tacosol | flachdichtend | 64.9
298.7051.000 | FY 98 Kugelhahn m. RV Hebel blau Rücklauf Tacosol | flachdichtend | 64.9
298.7052.000 | FY 98 Entl.-Entleerungsventil 3/8" 2/Set |  | 9.4
298.7053.000 | FY 98 KFE 430 SCA Solar |  | 16.8
Zubehör
296.7001.354 | FX 96 KFE 3-Weg Anschluss horizontal 4.0 |  | 51.3
296.7002.000 | FX 96 ADG-Befestigungswinkel mit Schnellkupplung |  | 76.8
296.7003.000 | FX 96 Edelst.-Schlauch 3/4" IG-IG L=0,5m z.Tacosol |  | 38.5
296.7005.000 | FX 96 Solarzubehörpaket |  | 148.5
296.7007.000 | FX 96 Tauchhülse L150 zu Temperatur Sensoren |  | 26.7
296.7008.000 | FX 96 Tauchhülse L45 zu Temperatur Sensoren |  | 22.7
296.7009.000 | FX 96 Temperaturfühler Pt1000 zu Solarregler |  | 43.7
296.7010.000 | FX 96 Solarregler Deltasol BS3 |  | 436.7
296.7011.000 | FX 96 Solarregler Deltasol BS Plus |  | 640.6
296.7012.000 | FX 96 Solarregler TDC1 |  | 419.2
296.7013.000 | FX 96 Solarregler TDC3 |  | 605.6
296.7015.000 | FX 96 Anlegefühler PT1000. Kabel 0.5 m |  | 46.4
296.7016.000 | FX 96 Solarregler TDC4 zu Tacosol HE |  | 691.8
296.7020.000 | FX 96 Träger Steuerung zu Tacosol |  | 11
296.7021.000 | FX 96 Verschlussdeckel zu Tacosol |  | 9.9
277.2200.000 | TacoHeat Mix Pumpengruppe G1" / Rp 3/4" | mit TacoFlow2 ADAPT 15-60/130 | 962
298.5041.000 | MegaFill 5000 |  | 555
TacoTherm Fresh MEGA3 / MEGA3 X
272.2026.000 | TacoTherm Fresh MEGA3 | 22,5l/min | 2474.5
273.2226.000 | TacoTherm Fresh MEGA3 | 22,5l/min; mit Zirkulationspumpe | 2917.5
273.2229.000 | TacoTherm Fresh MEGA3 | 22,5l/min; mit Zirkulationspumpe und ZweiZoneneinschichtung | 3537.7
272.5076.000 | TacoTherm Fresh MEGA3 X | 34l/min | 2917.5
273.5276.000 | TacoTherm Fresh MEGA3 X | 34l/min; mit Zirkulationspumpe | 3325.4
273.5279.000 | TacoTherm Fresh MEGA3 X | 34l/min; mit Zirkulationspumpe und ZweiZoneneinschichtung | 4067.7
Zubehör
295.0300.000 | Grundrohrbausatz Kaskade |  | 1365.5
295.0301.000 | Erweiterungsrohrbausatz Kaskade |  | 992.9
296.7036.000 | Externes Zonenventil 1 197.00 |  | 300.9
296.7024.000 | Speicherrückschichtung |  | 450.7
296.7025.000 | Speicherrückschichtung DN 50 ext |  | 597.2
296.0502.000 | TacoTherm Zirk: Zirkulationsset zu TacoTherm Fresh Mega3/Peta2 |  | 469
296.7027.000 | ModBus RTU Schnittstelle |  | 371.2
296.7028.000 | RC7020 Schnittstelle |  | 1312.1
TacoTherm Fresh PETA2 / PETA2 X
272.5066.000 | TacoTherm Fresh PETA2 | 63l/min | 5500.5
273.5266.000 | TacoTherm Fresh PETA2 C | 63l/min; mit Zirkulationspumpe | 5998.5
273.5269.000 | TacoTherm Fresh PETA2 CL | 63l/min; mit Zirkulationspumpe und ZweiZoneneinschichtung | 6444.5
272.2056.000 | TacoTherm Fresh PETA2 X | 92,5l/min | 6358.9
273.2556.000 | TacoTherm Fresh PETA2 XC | 92,5l/min; mit Zirkulationspumpe | 6855.3
273.2559.000 | TacoTherm Fresh PETA2 XCL | 92,5l/min; mit Zirkulationspumpe und ZweiZoneneinschichtung | 7299.8
Zubehör
295.0100.000 | Grundrohrbausatz Kaskade |  | 1556.5
295.0101.000 | Erweiterungsrohrbausatz Kaskade |  | 1185.2
296.7026.000 | Externes Zonenventil |  | 319.3
296.7024.000 | Speicherrückschichtung |  | 450.7
296.7025.000 | Speicherrückschichtung DN 50 ext |  | 597.2
296.0502.000 | TacoTherm Zirk: Zirkulationsset zu TacoTherm Fresh Mega3/Peta2 |  | 469
296.7027.000 | ModBus RTU Schnittstelle |  | 371.2
296.7028.000 | RC7020 Schnittstelle |  | 1312.1
TACOFLOW Pumpen
302.2231.000 | TACOFLOW2 ES2 Heizungsumwälzpumpe 15-80/130 | 1", 130mm, 6bar | 436.6
302.2241.000 | TACOFLOW2 ES2 Heizungsumwälzpumpe 15-70/130 | 1", 130mm, 6bar | 543.8
302.4231.000 | TACOFLOW2 ES2 Heizungsumwälzpumpe 25-60/130 | 11/2", 130mm, 6bar | 436.6
302.5231.000 | TACOFLOW2 ES2 Heizungsumwälzpumpe 25-60/180 | 11/2", 180mm, 6bar | 436.6
302.4241.000 | TACOFLOW2 ES2 Heizungsumwälzpumpe 25-70/130 | 11/2", 130mm, 6bar | 543.8
302.5241.000 | TACOFLOW2 ES2 Heizungsumwälzpumpe 25-70/180 | 11/2", 180mm, 6bar | 543.8
302.6231.000 | TACOFLOW2 ES2 Heizungsumwälzpumpe 32-60/180 | 2", 180mm, 6bar | 447.9
302.6241.000 | TACOFLOW2 ES2 Heizungsumwälzpumpe 32-70/180 | 2", 180mm, 6bar | 558.9
302.2134.000 | TACOFLOW2 C A Heizungsumwälzpumpe mit Luftabscheider | CA15-60/130, 1", 130mm, 6bar | 397.1
302.2232.000 | TACOFLOW2 ADAPT (ES2 ADAPT) Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT | 15-60/130, 1", 130mm, 10bar | 525.1
302.2242.000 | TACOFLOW2 ADAPT (ES2 ADAPT) Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT | 15-70/130, 1", 130mm, 10bar | 641.7
302.4232.000 | TACOFLOW2 ADAPT (ES2 ADAPT) Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT | 25-60/130, 11/2", 130mm, 10bar | 525.1
302.5232.000 | TACOFLOW2 ADAPT (ES2 ADAPT) Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT | 25-60/180, 11/2", 180mm, 10bar | 525.1
302.4242.000 | TACOFLOW2 ADAPT (ES2 ADAPT) Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT | 25-70/130, 11/2", 130mm, 10bar | 641.7
302.5242.000 | TACOFLOW2 ADAPT (ES2 ADAPT) Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT | 25-70/180, 11/2", 180mm, 10bar | 641.7
302.6232.000 | TACOFLOW2 ADAPT (ES2 ADAPT) Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT | 32-60/180, 2", 180mm, 10bar | 536.4
302.6242.000 | TACOFLOW2 ADAPT (ES2 ADAPT) Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT | 32-70/180, 2", 180mm, 10bar | 651.1
302.4233.000 | TACOFLOW2 ELINK Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT und eLink | 25-60/130, 11/2", 130mm, 10bar | 628.5
302.5233.000 | TACOFLOW2 ELINK Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT und eLink | 25-60/180, 11/2", 180mm, 10bar | 628.5
302.6233.000 | TACOFLOW2 ELINK Heizungsumwälzpumpe mit activeADAPT und eLink | 32-60/180, 2", 180mm, 10bar | 641.7
302.5238.000 | TACOFLOW3 MAX Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX 25-60/180 11/2", 10bar | 1524.4
302.5258.000 | TACOFLOW3 MAX Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX25-80/180, 11/2", 10bar | 1625.9
302.5268.000 | TACOFLOW3 MAX Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX25-100/180, 11/2", 10bar | 1844.3
302.6238.000 | TACOFLOW3 MAX Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX32-60/180, 2", 10bar | 1535.6
302.6258.000 | TACOFLOW3 MAX Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX32-80/180, 2", 10bar | 1637.1
302.6268.000 | TACOFLOW3 MAX Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX32-100/180, 2", 10bar | 1855.5
302.5239.000 | TACOFLOW3 MAX PRO Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX PRO 25-60/180, 11/2", 10bar | 1806.5
302.5259.000 | TACOFLOW3 MAX PRO Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX PRO 25-80/180, 11/2", 10bar | 1910
302.5269.000 | TACOFLOW3 MAX PRO Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX PRO 25-100/180, 11/2", 10bar | 2128.4
302.6239.000 | TACOFLOW3 MAX PRO Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX PRO 32-60/180, 2", 10bar | 1817.9
302.6259.000 | TACOFLOW3 MAX PRO Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX PRO 32-80/180, 2", 10bar | 1919.5
302.6269.000 | TACOFLOW3 MAX PRO Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAX PRO 32-100/180, 2", 10bar | 2139.6
302.7250.000 | TACOFLOW MAXI (ES MAXI) Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAXI 40-80/220F, DN40, 10bar | 2476.5
302.7260.000 | TACOFLOW MAXI (ES MAXI) Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAXI 40-100/220F, DN40, 10bar | 2672.2
302.7270.000 | TACOFLOW MAXI (ES MAXI) Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAXI 40-120/250F, DN40, 10bar | 2918.7
302.7280.000 | TACOFLOW MAXI (ES MAXI) Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAXI 40-180/250F, DN40, 10bar | 4046
302.8250.000 | TACOFLOW MAXI (ES MAXI) Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAXI 50-80/240F, DN50, 10bar | 3108.8
302.8260.000 | TACOFLOW MAXI (ES MAXI) Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAXI 50-100/280F, DN50, 10bar | 3413.7
302.8270.000 | TACOFLOW MAXI (ES MAXI) Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAXI 50-120/280F, DN50, 10bar | 3603.7
302.8280.000 | TACOFLOW MAXI (ES MAXI) Heizungs- und Kühlungsumwälzpumpe | MAXI 50-180/280F, DN50, 10bar | 4844
302.2235.000 | TACOFLOW2 SOLAR (ES2 SOLAR) Umwälzpumpe f. Solarthermieanlagen | SOLAR 15-60/130, 1", 10bar | 476.2
302.2245.000 | TACOFLOW2 SOLAR (ES2 SOLAR) Umwälzpumpe f. Solarthermieanlagen | SOLAR 15-70/130, 1", 10bar | 594.7
302.4235.000 | TACOFLOW2 SOLAR (ES2 SOLAR) Umwälzpumpe f. Solarthermieanlagen | SOLAR 25-60/130, 11/2", 20bar | 485.5
302.5235.000 | TACOFLOW2 SOLAR (ES2 SOLAR) Umwälzpumpe f. Solarthermieanlagen | SOLAR 25-60/180, 11/2", 10bar | 494.9
302.4245.000 | TACOFLOW2 SOLAR (ES2 SOLAR) Umwälzpumpe f. Solarthermieanlagen | SOLAR 25-70/130, 11/2", 10bar | 606
302.5245.000 | TACOFLOW2 SOLAR (ES2 SOLAR) Umwälzpumpe f. Solarthermieanlagen | SOLAR 25-70/180, 11/2", 10bar | 615.5
302.1126.000 | TACOFLOW2 PURE © (ES2 PURE) Zirkulationspumpe für Trinkwasseranlagen | PURE 15-10/65, 1/2", 10bar | 419.7
302.2126.000 | TACOFLOW2 PURE © (ES2 PURE) Zirkulationspumpe für Trinkwasseranlagen | PURE 20-09/110, 11/4", 10bar | 419.7
302.2316.000 | TACOFLOW2 PURE Zirkulationspumpe für Trinkwasseranlagen | PURE 15-10/65, 1/2", 10bar | 338.8
302.3316.000 | TACOFLOW2 PURE Zirkulationspumpe für Trinkwasseranlagen | PURE 20-09/110, 11/4", 10bar | 383.9
302.2317.000 | TACOFLOW2 PURE Zirkulationspumpe für Trinkwasseranlagen mit Zeitschaltuhr | PURE 15-10/65, 1/2", 10bar | 378.3
302.3317.000 | TACOFLOW2 PURE Zirkulationspumpe für Trinkwasseranlagen mit Zeitschaltuhr | PURE 20-09/110, 11/4", 10bar | 423.4
300.1279.000 | TACOFLOW Wärmedämmschale |  | 31
300.1330.000 | TACOFLOW Rohrverschraubungs-Kit | 11/2" - 1"F | 23
300.1331.000 | TACOFLOW Rohrverschraubungs-Kit | 1"-1/2" F | 21.1
300.1334.000 | TACOFLOW Rohrverschraubungs-Kit | 2"-11/4" F | 39.1
300.1335.000 | TACOFLOW Rohrverschraubungs-Kit | 11/2" - 1" F | 19
300.1336.000 | TACOFLOW Rohrverschraubungs-Kit | 2"-11/4" F | 33.1
300.1332.000 | TACOFLOW Rohrverschraubung mit Absperrventil | 11/2" - 1" F | 23
300.1333.000 | TACOFLOW Rohrverschraubung mit Absperrventil | 2" - 11/4" F | 38.1
Ab Nettobestellwert EUR 200,- frei Haus.